附件11
四川宝石花医院谈判文件
第一部分  采购邀请函
四川宝石花医院因工作需要，需采购本项目，根据医院采购制度的相关文件要求，拟对本次采购以非招标采购的方式确认成交供应商。现邀请合格供应商参加。
1． 采购编号：yfcb-2023050
2． 采购项目：四川宝石花医院停车场智能化管理系统安装服务
3． 供应商资格要求：
(1) 具有独立法人资格；
(2) 营业执照、许可证等资质证件合法且有效；
(3) 有承担此项服务的技术能力和售后服务能力；
(4) 参加本次竞谈活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4． 报名：
请在公告期限截止前将符合《谈判文件》中约定的“第一部分 3.供应商资质要求”的报名材料（盖章扫描件）投递到指定邮箱：scbshyy@163.com  邮件主题命名规则：【项目名称】+【供应商名称】。

附件超过25M的，建议使用QQ邮箱超大附件进行投递以确保投递成功。
5． 现场谈判（询价开标）相关说明
（1）采购方式为竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源的项目，需进行现场谈判和二轮报价，具体时间、地点由医院项目方另行通知，供应商需带上密封完好且符合要求的《响应文件》（含报价表）前来。
（2）采购方式为询价的项目，供应商需在提交响应文件截止时间前，将密封完好且符合要求的《响应文件》（纸质版，含报价表）投递（可邮寄）至医院项目联系人处，供应商不需到现场。
6． 中选结果请关注四川宝石花医院官网（http://www.scbshyy.com/）通知公告栏或致电【项目联系人】。
7． 项目联系人:张老师     联系电话：028-85608082 地址：四川成都天府新区华阳街道通济巷26号四川宝石花医院总务楼安全环保部办公室
8． 对项目的采购内容提出询问，请联系【项目联系人】；对采购流程提出询问、了解投递情况或投诉，可致电【物资招采办公室】：028-85608098
第二部分  供应商需知
一、报价需知
“报价”指包括“项目总金额”、“分项报价表”等文件及文件所列各种需求内容。供应商应对本谈判文件所列的全部采购内容进行报价。报价应包括全部费用。
供应商在必要时可（自费）对现场及周围环境自行调查，充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与报价有关的全部费用。
下文中所提到的甲方即采购人，乙方即供应商。
二、响应文件的组成
（1）报价函
（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件
（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、许可证等资质复印件）
（4）报价表
（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如能够证明其履约能力的有关资信资料等）
（6）诚信廉洁承诺书
（7）合同签署承诺书
供应商必须将响应文件打印装订成册，并加盖单位鲜章。
三、响应文件的编写和密封
（1）响应文件应用中文编写，如需提供外文资料的须翻译成中文附在原文后。
（2）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。
（3）供应商应将响应文件用信封密封。
（4）密封信封上注明“现场谈判开标前不准启封”的字样；如为询价采购，密封信封上注明“询价开标前不准启封”的字样。
四、有下列情况之一，响应文件作废
（1）资质证明无效或不合法；
（2）无有效签署；
（3）提供多种报价；
（4）未按规定进行装订、密封。
第三部分   采购内容
一、服务内容：根据现场情况，为四川宝石花医院停车场安装两套自动收费系统，拆除原有收费系统。
二、预算金额（含税）：8万元

三、采购方式：竞争性磋商
四、技术要求：

(一)、车牌识别一体机：

一、识别算法要求：
1、抓拍率：≥99.9%
2、▲识别率：≥99.8%（典型车牌）
3、适应车速：0-40公里/小时
4、车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等
5、车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度
6、▲车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警
7、无牌车触发：支持无牌车视频触发
8、车标识别：支持主流98%车标识别
9、车款识别：支持主流98%车款识别
10、车型识别：支持主流车型识别
11、车身颜色识别：支持主流车身颜色识别
12、车牌白名单：支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则
13、智能校准：支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色
14、▲云端二次识别：相机支持配合系统自动使用云端算法进行二次识别；
二、成像要求
成像：智能优化调光算法，复杂场景智能适应，基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置
三、视音频要求：
1、视频压缩标准：
H.264/H.265
2、▲视频分辨率：640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296
3、压缩输出码率：512Kbps~5000Kbps
4、帧率：1~25帧,默认25帧（2304*1296）
5、音频编码：G.711/AAC
6、语音对讲：支持云\本地双向语音对讲
四、通讯要求：
1、通讯协议：满足通用要求
2、支持通过OpenVPN组建虚拟专网
3、包括但不限于HTTP推送支持上传识别结果、离线重传
五、组网要求：
1、无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网
2、脱机收费：提供按车型、时长、次数、时段、阶梯等参数、设置计费规则的接口
4、停车场管理：支持建立多个停车场，对多台相机进行场景化管理
5、黑白名单支持配合策略满足车辆分级管理
6、相辅相机：同一出/入口可以添加≤2台辅助相机
7、屏显协议：支持对接主流品牌的LED屏显，输出识别\计费结果
8、音频输出：支持外接喇叭播报识别\计费结果
六、管理要求：
1、管理协议：PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送
2、支持云管理，远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台
七、其他要求：
1、外壳防护等级
IP54
(二)、快速道闸：
一、参数要求：
1.直流无刷电机+高速斜齿轮减速机
2.起杆速度多级可调，最快1.2秒
3.电源输入：AC200～240V4.电源输出：DC12V-0.5A
4.时间行程：1～10秒，可设定（不代表电机运行时间）
5.指示灯：控制信号与电机转向指示
6.红绿信号灯：1组，车辆通行指示
7.机械尺寸：杆长3M-4M；
8.工作环境：温度 -35℃～70℃，湿度 20%～80%
二、性能要求
1.采用双弹簧，大功率直流无刷电机。
2.具备丰富的状态检测接口，可实时监控道闸目前的开关状态(闸杆是开启还是关闭)。
3.可向后端提供开闸类型：可区分是遥控开闸、按钮开闸还是软件开闸。
4.道闸无需额外加装限位开关，开关到位由系统自动进行检测。
5.具备车队记忆功能、堵转保护功能、车过延时落杆功能。
6.开闸、关闸速度，可分别调节。
7.开关闸的闸杆平稳度可调节。
8.具备车过延时落杆功能、升闸延时落杆功能。
9.具备断电自动开闸功能。
10.具备一键设置高峰模式（常开模式）。
(三)、地感线圈：
50米地感线圈(1个地感标准配置)
(四)、地感控制器：
一、参数要求
1、工作电压:
230V AC 、115V AC、24V DC/AC、12V DC/AC可选，详见机身标签
2、电压公差:
交流:  +10% / -15%   直流:±15%
3、额定功率:
4.5W
二、性能要求
1、工业级设计，超强抗干扰能力和稳定性。
2、多级灵敏度可调，满足各种需求。
3、支持多种输出接口，适应不同场景。
4、支持线圈故障自动检测功能。
5、可配合道闸实现车走自动关闸功能。
6、支持环境漂移补偿功能。
(五)、系统软件功能
1.车辆出入授权管理：系统应对车辆身份信息的录入、授权、变更、注销、延期等进行管理；
▲2.数据管理：系统应能实现对出入场车辆事件、操作管理事件、出入口设备工作状态等信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能；
3.服务器架构：系统使用物联网架构进行部署，所有设备均在IOT平台上进行注册和管理，并能通过物联网平台获取设备状态；
▲4.电子抵扣功能：系统支持多种电子抵扣模式，时长、金额、折扣抵扣；
▲5.手机应用：系统配套有手机端的应用，Android和iOS手机均支持登录，管理方可以通过手机进行中央管理；
▲6.时段月租：系统支持设置部分车辆在闲置时段作为月租车进行管理，时段内车辆免费出入，同月租车的管理模式，超出的时候按照临时车收费，同临时车的管理模式；
▲7.数据统计分析：系统对停车场的流量、经营数据进行统计并以多种图表形式进行分析，使管理方易于理解和掌握车场的运营；
▲8.设备状态监控：通过物联网的架构，设备的网络状态及运行状态实时更新至管理平台，管理方能及时了解系统的每个设备的运行情况；
▲9.数据安全：当电源不正常、掉电时，系统设备的授权信息、设备配置信息及事件记录信息不得丢失；
（注：以上带▲的参数需投标人所提供产品自2020年1月1日后封面带CMA或CNAS标志的第三方权威机构检测报告复印件加盖公章作为证明材料，原件备查。)
五、质保要求：质保期24个月，维保期24个月。
六、安装及调试：供应商负责产品安装，直至采购人能够正常使用。供应商向采购人提供产品安装所需的一切材料、设备、工具等，所涉及的价格均包括在报价总价中。
第四部分 合同主要条款
1、 服务期限：合同签订之日起至2023年12月31日

2、 进度安排：合同签订之日起30日内完成停车收费系统安装，并能正常投入使用。

3、 验收标准：安装完成后，停车场收费系统实现以下功能：

1.入场车辆不停车进入停车场，系统可准确记录车辆入场信息；

2.根据停车时间对临时车辆进行收费，并能告知车主出入场时间等出入信息；

3.系统可提供各类收费数据报表、车辆出入场报表；

4.固定车辆或无需收费的车辆或已提前缴费的车辆出场时可不停车畅通行驶；

5.管理人员可实时监控车辆进出场、停车费收取情况，并可对收费人员收费进行稽核；

6.提升停车场的信息化功能，有效统计停车场车流、使用率等信息，便于车场管理单位了解停车场的使用状况；

7.系统提供出入口视频流识别技术升级；

8.出口扫描缴费后自动抬杆，车主可快速离场；

9.异常情况人工干预引导车主通行。

10.停车场支持场内外多种支付方式，车主可以通过电子支付缴纳停车费，缴费方式包括但不限于满足以下方式：微信、支付宝扫码支付；微信、支付宝付款二维码支付；微信、支付宝无感支付。
四、结算方式：按一次性结算，经甲方验收合格后，乙方提供结算资料和有效票据，甲方在30个工作日内支付合同款项。
五、付款方式：银行对公转账。
六、争议解决方式：发生争议时，向甲方所在地具有管辖权的法院提起诉讼。
七、合同签订后，乙方不得以任何形式转包或分包给其它公司，一经发现将终止合同，并由乙方承担由此带来的后果和损失。
第五部分  评定原则
在报价过程中，双方都不得透露与本次采购有关的其它供应商的任何资料和信息。在符合采购需求、质量和服务同等的前提下，以综合评分最高成交。评分标准如下：

	序号
	评审因素
	分值
	评分依据
	说明

	1
	投标价格
（35分）
	投标价格
35
	满足谈判文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（35分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。

Fi=
[image: image1.wmf]i

min

D

D

×Fmax
Fi：价格得分；

Fmax：最高价格分值=35；

Di：承包商报价；

Dmin：最低报价
注：（1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。。

（2）以(含税价进行报价评审。
	

	2
	技术要求
（30分）
	软硬件参数
30
	完全响应招标文件技术要求中的技术要求，其中“▲ ”的条款为重要参数，有一项不满足扣2分，扣完为止（“▲ ”参数需提供带CNAS认证的第三方检测报告）。
	

	3
	项目方案
（16分）
	项目实施方案6
	具有本项目制定有针对性的项目实施总体方案包含①针对本项目的实施计划、②项目实施管理办法，③项目实施保障措施，④项目实施管理措施，⑤人员配置安排，⑥应急预案。根据方案内容的完整性、合理性、可实施性进行综合评分，优得6分，良得4分，一般得0-2分。
	

	
	
	售后服务方案5
	具有本项目制定有针对性的售后服务方案包含①售后服务计划、②服务方案、③故障解决及故障应急方案或突发事件处理的处理预案与机制、④备品备件保障措施。根据方案内容的完整性、合理性、可实施性进行综合评分，优得5分，良得3-4分，一般得0-2分。
	

	
	
	管理及技术培训方案5
	具有本项目制定有针对性的培训方案包含①培训计划、②培训内容、③师资力量，根据方案内容的完整性、合理性、可实施性进行综合评分，优得5分，良得3-4分，一般得0-2分。
	

	4

	履约能力
（15分）
	类似项目业绩
5
	投标人提供近三年合同金额不低于50万停车场系统项目业绩，每具有1个得1分，此项最多得5分。
	

	
	
	发明专利
5
	投标人提供停车相关系统发明专利的，每具有1个得1分，此项最多得5分。
注：包含软件著作权。
	

	
	
	综合实力
5
	具备高薪技术企业证书得1分；
具备ISO9001质量管理体系认证证书得1分；
具备ISO14001环境管理体系认证证书得1分；
具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分；
具备中国软件行业协会认证的双软证书（软件企业、软件产品）得1分；
本项满分5分。
	

	5
	售后服务
（4分）
	售后服务
4
	根据投标人提供的产品质保及售后服务承诺（包括且不限于①故障响应时间、②免费备货、③售后维保人员配置、④售后服务承诺等），根据方案内容的完整性、合理性、可实施性进行综合评分，优得4分，良得3分，一般得0-2分。
	


特别说明：
1.四川宝石花医院将根据本项目的特点组建项目招采分组，其成员由医院相关部门成员组成。项目招采分组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。
2.合同将授予被确定为实质响应谈判文件要求、有履行合同能力且对医院最有利的供应商为谈判对象人。
3.如因供应商采用廉价物资/服务以致报价最低，项目招采分组有权质疑其报价合理性而予以排除。包括但不限于：供应商报价低于采购预算40%或者低于其他有效供应商报价算术平均价30%。
4.在报价有效期内，供应商撤回报价，采购人将在一年内停止向其采购。
响应文件（参考模板）
附件1
报价函
致：四川宝石花医院有限公司
根据贵方【        】采购项目公告（采购编号：         ），     （供应商全称）提交下述文件正本   份，副本   份。
（1）报价函
（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件
（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、许可证等资质复印件）
（4）报价表
（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如能够证明其履约能力的有关资信资料等）
（6）诚信廉洁承诺书
（7）合同签署承诺书
据此函，签字代表宣布同意如下：
（1）供应商将按照谈判文件说明的规定履行合同责任和义务；
（2）供应商已清楚全部谈判文件内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚应该放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利；
（3）自报价起有效期为【   】个日历日；
（4）供应商同意提供采购人可能要求的有关数据或资料，完全理解采购人不一定要接受收到的任何文件；
（5）与本文件有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                    邮编：                   
电话：                    传真：                   
供应商代表姓名、职务：                    
供应商名称：            （公章）
日期：   年   月   日
附件2
法定代表人授权委托书
四川宝石花医院有限公司：
                （供应商全称）法定代表人       授权    为全权代表，参加贵单位组织的                 （项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。
本授权书    年   月   日签字生效。
特此声明。
法定代表人：                （签字并盖公章）
全权代表人：                （签字）
	法定代表人身份证复印件正面
	法定代表人身份证复印件背面

	全权代表人身份证复印件正面
	全权代表人身份证复印件背面


附件3
报价表
供应商全称：                        

项目名称：                     项目编号：                      
一、项目总金额（含税）：       万元。
二、项目分项报价表（供应商可根据采购内容进行调整和设计）
三、其他说明

1.供应商可自行设计报价表，但必须包含谈判文件第三部分所有分项内容。
2.分项报价表应包括总价、每个单项的价格，物资应注明产品型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容。
3.如为询价，报价是不可变更的价格。（如有）报价应包括软件、安装调试、技术服务和技术培训的价格和费用，还应包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费。
4.所有费用含税。
（报价人：法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章） 
              年  月  日
附件4
诚信廉洁承诺书
四川宝石花医院：
为预防商业贿赂和不正当竞争，保障甲、乙双方业务来往过程中的合法权益，我公司在参与业务来往时自愿作出如下承诺：
一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。
二、严格杜绝以下行为：
（一）给予或以借用等名义向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供财物；
（二）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供可能影响公正交易的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
（三）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供礼金和各种有价证券、支付凭证；
（四）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员支付应由其负担的费用或报销票据；
（五）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供回扣等好处费或有偿中介费用；
（六）与工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员的自办公司或参股公司进行营利性经营活动或者接受其在我方、我方关联企业及与我方有业务关系的企业投资入股；
（七）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员以明显低于市场的价格出售或者以高于市场的价格购买房屋、汽车等物品；
（八）为工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会和招标代理机构及人员以代理投资证券、期货或者其他代理理财名义谋取不正当利益；
（九）向工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员提供其他任何可能影响公正交易的财物或服务；
（十）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料，以次充好，虚假承诺，夸大产品或服务性能和质量等指标，虚结虚算，泄露商业秘密，通过与其他单位相互勾结、串通等不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争等违反诚信原则的行为。
三、如工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人、评标委员会成员和招标代理机构及人员发生不廉洁、不诚信行为，我公司有义务及时向监督检查部门举报或投诉。
四、我公司相关部门和工作人员支持、配合对有关不廉洁、不诚信行为的调查。
五、如违反以上承诺，我公司自愿接受贵方按我公司不廉洁、不诚信行为的严重程度，采取以下一种或多种处理方法：
（一）单方解除合同，终止合同项目；
（二）对我方实行1年至3年或永久期限的市场禁入；
（三）单方解除双方签订的相关业务合同。
我公司不廉洁、不诚信行为造成经济损失的，由我公司予以赔偿。
六、本诚信廉洁承诺书经我公司法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字后生效。
七、本廉洁诚信承诺书的效力范围包括业务往来各阶段的行为。
八、承诺方签署本诚信廉洁承诺书后，将扫描件发送至四川宝石花医院纪委邮箱：scdqb@gfhealthcare.com。，同时做到投标文件中。
九、发现本单位人员有向四川宝石花医院员工行贿倾向、建议或行为的，应坚决予以制止、批评、处理；发现四川宝石花医院员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向四川宝石花医院纪委举报（电话：028-85608091；邮箱：scdqb@gfhealthcare.com）。
公司名称：
法定代表人（授权委托人）（签字）：
日期：    年  月  日

附件5
合同签署承诺书
四川宝石花医院：
为了进一步规范四川宝石花医院的合同管理，确保医院经营管理依法规范运作，健全内部控制机制，提高防范和化转法律风险的能力，如我方中选该项目，在此，我代表   （单位）向医院做出以下郑重承诺：
一、严格遵守《四川宝石花医院合同管理办法（试行）》及相关制度的规定，在授权权限范围内订立并负责履行各类合同。
二、承诺不签订下列合同：
1.无签约依据的支出类合同；
2.虚假合同；
3.交易事项、质量标准、计价依据、履行期限、双方责任、违约责任等条款不确定的合同；
4.未按规定程序审查审批的合同；
5.为规避审查审批而拆分的合同；
6.合同内容与合同类别不符的合同；
7.未授权或超越授权范围、期限的合同；
8.未按规定程序确定合同相对人或合同相对人不具备相应资格的合同；
9.内容违法的合同；
10.违反医院合同管理规定，以其他印章代替合同专用章订立合同。
特此承诺。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
                二〇××年××月××日
---


_1234567890.unknown

