附件十

【 四川宝石花医院2023年污泥清掏处置服务项目     】

项目谈判文件

（采购编号为：    yfcb-2023061  ）

四川宝石花医院

四川天府新区

- 采购询价函

四川宝石花医院因工作需要，需采购本项目，根据医院采购制度的相关文件要求，拟对本次采购以非招标采购的方式确认成交供应商。现邀请合格供应商参加。

1、采购编号：yfcb-2023061

2、采购项目：四川宝石花医院2023年污泥清掏处置服务项目

3、供应商资格要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）营业执照、许可证等资质证件合法且有效；

（3）有承担此项服务的技术能力和售后服务能力；

（4）供应商未被列入政府采购失信名单、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（5）供应商在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量责任事故或重大安全责任事故，没有被政府宣布取消投标资格（或列入黑名单）。

（6）处置单位具有本项目所必须的《危险废物经营许可证》，经营范围须包含841-001-01；处置单位委托的转运公司需提供本项目所必须的《道路运输经营许可证》，经营范围包含“医疗废物运输”或“6类2项”

（7）《营业执照》经营范围须包含但不限于化粪池清掏服务。

4、本项目接受联合体，参与联合体投标公司需注明各公司承接项目内容，参与联合体单位需在采购文件每页加盖各公司鲜章，中选后参与联合体公司分别签订承接项目内容对应的合同。

5、若为联合体，须提供如下材料：

①须提供“联合体合作协议”（鲜章原件）；

②须提供联合体各方（现场施工单位、危废运输单位、危废处置单位）鲜章资质。

6、报名：

请在截止时间前，将《响应文件》（电子版，不含报价表）投递到指定邮箱：scbshyy@163.com   邮件主题命名规则：【项目名称】+【供应商名称】；附件超过25M的，建议使用QQ邮箱超大附件进行投递以确保投递成功。

7、现场谈判相关说明

采购方式为竞争性谈判，需进行现场谈判和二轮报价，具体时间、地点由医院项目方通知，供应商需带上密封完好且符合要求的《响应文件》（含报价表）前来。

8、中选结果请关注四川宝石花医院官网（http://www.scbshyy.com/）通知公告栏或致电【项目联系人】。

9、项目联系人: 张予，联系电话：028-85760695，地址：四川成都天府新区华阳街道通济巷26号四川宝石花医院总务楼

10、对项目的采购内容提出询问，请联系【项目联系人】；对采购流程提出询问、了解投递情况或投诉，可致电【物资招采办公室】：028-85608098

第二部分  供应商需知

一、报价需知

“报价”指包括“项目总金额”、“分项报价表”等文件及文件所列各种需求内容。供应商应对本谈判文件的《采购需求》所列的全部内容进行报价。报价应包括全部费用。

供应商在必要时可（自费）对现场及周围环境自行调查，充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与报价有关的全部费用。

二、响应文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件

（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》、联合体协议书（若为联合体参选）等资质复印件）

（4）报价表

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如人员配置、履约能力、服务方案、应急预案等）

（6）阳光宣言

（7）合同签署承诺书

现场谈判时，供应商必须将响应文件打印，装订成册并加盖单位鲜章。

三、响应文件的编写和密封

（1）响应文件应用中文编写，如需提供外文资料的须翻译成中文附在原文后。

（2）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）供应商应将响应文件用信封密封。

（4）密封信封上注明“现场谈判开标前不准启封”的字样。

四、有下列情况之一，响应文件作废

（1）资质证明无效或不合法；

（2）无有效签署；

（3）提供多种报价；

（4）未按规定进行装订、密封。

第三部分   项目服务和商务要求

一、服务内容：

医院化粪池及管道渣、污水处理站污泥（调节池、污泥浓缩池等）彻底清掏及预处理工作；医疗废物（污泥）转运及焚烧处置工作。

- 服务要求：

根据2022年3月28日成都市卫健委下发文件要求，医疗企业污泥不能在院区进行干化。拟推荐采用如下方式进行预处理。

- 施工前须对医院化粪池、污泥池等密闭空间进行消毒，为防止污水处理活性污泥中毒，消毒剂须采用不含氯的活性氧消毒剂，消毒剂与污水污泥量投加比为 1:50；

- 消毒剂投加48小时后，对化粪池等污泥取样送至第三方具有CMA资质的检测公司化验，具体检测指标及要求见下表：

| 控制指标 | 标准值 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数(MPN/g) | ≤100 |
| 蛔虫卵死亡率(%) | ＞95 |

- 检测指标达标之后，进场对全院排污系统进行清掏脱水，同时将污泥及时装桶密封保存，整齐堆放，规范标签标示，等待院方清点数量并验收；

- 具有合法资质的转运、处置公司于污泥清掏出来后48小时内转运处置，并出具合法转运联单。

- 商务要求：

- 限价：

合同总价暂定为14万元。以每千克污泥的清淘单价和处置单价之和作为选商依据，拟处置污泥量（kg）=14万元/清淘处置单价之和。实际处置污泥量小于拟处置污泥量，按实际量支付，实际处置污泥量大于等于拟处置污泥量，按拟处置污泥量封顶计算，总金额不超过14万元。

2、工期：自合同签订日期起30日内。

3、履约地点：四川宝石花医院有限公司污水站（四川省成都市天府新区华阳街道通济巷26号）。

4、付款方式：银行对公转账。

四、其他：针对项目特殊的需求，比配送、维保、退换货等增值服务

1.服务期内，供应商须提供但不限于相关危险废物的转运备案、处置办结、年报等相关环保服务；

2.清掏过程中需保证或协助院方污水正常排放，不造成负面影响。

3.承包商协助医院完成无废四川转运联单填报领取工作。

第四部分 合同主要条款

- 工期：自合同签订日期起30日内。

- 质量标准、验收标准：污水出水COD、氨氮、悬浮物等各项指标满足国家环保部门要求正常排放。

- 结算方式：供应商服务完成达到国家环保法规要求，医院收到供应商提供的结算资料和有效票据后，甲方在30个工作日内支付合同款项。

- 四、付款方式：银行对公转账。

五、争议解决方式：发生争议时，向甲方所在地法院提起诉讼。

六、其他：根据工作实际，其他需要说明的事项，例如违约责任等。

第五部分  评定原则

在报价过程中，双方都不得透露与本次采购有关的其它供应商的任何资料和信息。在符合采购需求、质量和服务同等的前提下，以（√合理低价   综合评分最高）成交。

特别说明：

1.四川宝石花医院将根据本项目的特点组建项目招采分组，其成员由医院相关部门成员组成。项目招采分组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.合同将授予被确定为实质响应谈判文件要求、有履行合同能力且对医院最有利的供应商为谈判对象人。

3.如因供应商采用廉价物资/服务以致报价最低，项目招采分组有权质疑其报价合理性而予以排除。

4.在报价有效期内，供应商撤回报价，采购人将在一年内停止向其采购。

5.该采购为紧急采购，若资质合格的报价单位未达到3家，以收到的报价单位继续进行谈判工作。

6.中选单位清掏后的污泥干燥度，应满足转运处置单位的相关要求。

7.中选单位在实施过程中，安全防护要求应满足国家以及中石油的安全防护要求。

响应文件（参考模板）

附件1

报价函

致：四川宝石花医院有限公司

根据贵方【】采购项目公告（采购编号：），（供应商全称）提交下述文件正本份，副本份。

（1）报价函

（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件

（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、《危险废物经营许可证》、《道路运输经营许可证》、联合体协议书（若为联合体参选）等资质复印件）

（4）报价表

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如人员配置、履约能力、服务方案、应急预案等）

（6）阳光宣言

（7）合同签署承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商将按照谈判文件说明的规定履行合同责任和义务；

（2）供应商已清楚全部谈判文件内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚应该放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）自报价起有效期为【90】个日历日；

（4）供应商同意提供采购方可能要求的有关数据或资料，完全理解贵方不一定要接受收到的任何文件；

（5）与本文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：（公章）

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人授权委托书

四川宝石花医院有限公司：

（供应商全称）法定代表人授权为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书    年   月   日签字生效。

特此声明。

法定代表人：（签字并盖公章）

全权代表人：（签字）

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 全权代表人身份证复印件正面 | 全权代表人身份证复印件背面 |

附件3

报价表

供应商全称：

项目名称：项目编号：

一、项目总金额（含税）：万元。

二、项目分项报价表（可根据实际采购需求进行调整和设计）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 供应商报运维服务单价（万元/年） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总金额（含税）： （万元）， 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、其他说明

1.供应商可自行设计报价表，需包含谈判文件第三部分所有分项内容；

2.分项报价表应包括总价、每个单项的价格，物资应注明产品型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容；

3.以上报价是总承包价，是不可变更的价格。包括软件、安装调试、技术服务和技术培训的价格和费用，还包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费(所有费用含税)。

（报价人：法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章）

年  月  日

附件4

阳 光 宣 言

一、不以向四川宝石花医院员工及其亲属提供任何个人利益的方式，谋求与医院的合作关系。

二、主动如实向四川宝石花医院通报是否与四川宝石花医院员工存在亲属关系，是否有宝石花离职员工担任重要岗位。

三、不与四川宝石花医院员工就标底、其他单位的投标书、谈判文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

四、不与其它单位串通投标、竞争性谈判等，不釆取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

五、充分尊重四川宝石花医院廉洁自律规定，不向四川宝石花医院员工或其请托人、代理人提供好处费、感谢费、回扣、现金及有价证券、支付凭证或贵重礼物等。不向四川宝石花医院员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游等活动。

六、发现本单位人员有向四川宝石花医院员工行贿倾向、建议或行为的，应坚决予以制止、批评、处理；发现宝石花员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并四川宝石花医院纪委举报（luy_sc@gfhealthcare.com）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇××年××月××日

附件5

合同签署承诺书

四川宝石花医院：

为了进一步规范四川宝石花医院的合同管理，确保医院经营管理依法规范运作，健全内部控制机制，提高防范和化转法律风险的能力，如我方中选该项目，在此，我代表（单位）向医院做出以下郑重承诺：

一、严格遵守《四川宝石花医院合同管理办法（试行）》及相关制度的规定，在授权权限范围内订立并负责履行各类合同。

二、承诺不签订下列合同：

1.无签约依据的支出类合同；

2.虚假合同；

3.交易事项、质量标准、计价依据、履行期限、双方责任、违约责任等条款不确定的合同；

4.未按规定程序审查审批的合同；

5.为规避审查审批而拆分的合同；

6.合同内容与合同类别不符的合同；

7.未授权或超越授权范围、期限的合同；

8.未按规定程序确定合同相对人或合同相对人不具备相应资格的合同；

9.内容违法的合同；

10.违反医院合同管理规定，以其他印章代替合同专用章订立合同。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇××年××月××日