附件十

【 四川宝石花医院2023年及2024年污水在线监测设备运维服务  】

项目谈判文件

（采购编号为：  yfcb-2023042       ）

四川宝石花医院

四川天府新区

- 采购邀请函

- 四川宝石花医院因工作需要，需采购本项目，根据医院采购制度的相关文件要求，拟对本次采购以非招标采购的方式确认成交供应商。现邀请合格供应商参加。

- 1、采购编号：yfcb-2023042

- 2、采购项目：四川宝石花医院2023年及2024年污水在线监测设备运维服务

- 3、供应商资格要求：

- （1）具有独立法人资格；

- （2）营业执照、许可证等资质证件合法且有效；

- （3）有承担此项服务的技术能力和售后服务能力；

- （4）供应商未被列入政府采购失信名单、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

- （5）供应商在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量责任事故或重大安全责任事故，没有被政府宣布取消投标资格（或列入黑名单）。

- （6）供应商具有相应在线自动监测系统的运营资质。

- 4、报名：

- 请在截止时间前，将《响应文件》（电子版，不含报价表）投递到指定邮箱：scbshyy@gfhealthcare.com   邮件主题命名规则：【项目名称】+【供应商名称】；附件超过25M的，建议使用QQ邮箱超大附件进行投递以确保投递成功。

- 5、现场谈判相关说明

- 采购方式为竞争性磋商，需进行现场谈判和二轮报价，具体时间、地点由医院项目方通知，供应商需带上密封完好且符合要求的《响应文件》（含报价表）前来。

- 6、中选结果请关注四川宝石花医院官网（http://www.scbshyy.com/）通知公告栏或致电【项目联系人】。

- 7、项目联系人: 张予，联系电话：028-85760695，地址：四川成都天府新区华阳街道通济巷26号四川宝石花医院总务楼

- 8、对项目的采购内容提出询问，请联系【项目联系人】；对采购流程提出询问、了解投递情况或投诉，可致电【物资招采办公室】：028-85608098

第二部分  供应商需知

一、报价需知

“报价”指包括“项目总金额”、“分项报价表”等文件及文件所列各种需求内容。供应商应对本谈判文件的《采购需求》所列的全部内容进行报价。报价应包括全部费用。

供应商在必要时可（自费）对现场及周围环境自行调查，充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的做法和结果如何，供应商将自行承担所有与报价有关的全部费用。

二、响应文件的组成

（1）报价函

（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件

（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等资质复印件）

（4）报价表

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如人员配置、履约能力、服务方案、应急预案等）

（6）阳光宣言

（7）合同签署承诺书

现场谈判时，供应商必须将响应文件打印，装订成册并加盖单位鲜章。

三、响应文件的编写和密封

（1）响应文件应用中文编写，如需提供外文资料的须翻译成中文附在原文后。

（2）供应商应至少准备一份正本和一份副本，在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样，如遇正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）供应商应将响应文件用信封密封。

（4）密封信封上注明“现场谈判开标前不准启封”的字样。

四、有下列情况之一，响应文件作废

（1）资质证明无效或不合法；

（2）无有效签署；

（3）提供多种报价；

（4）未按规定进行装订、密封。

第三部分   维保内容

一、服务内容：

| 序号 | 采购人 | 采购项目名称 | 服务期限 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 水污染源在线监测设备运行维护项目 | 2年 | 1.提供超声波流量计、ph计、cod在线监测设备、余氯监测仪、水质采样器、环保数采仪的每周、每月现场巡检维护，每周、每月日常校验、实际水样比对等，及时对设备发生的故障进行恢复； 2.提供维护期内的试剂、标 液； 3.不含零部件维修和更换（价值1000元及以内的材料更换由供应商提供，1000元以上的材料更换由采购人出资采购，供应商负责安装）； 4.维护期内，按时完成台 账、记录、报告及相关资料 的记录整理，配合环保部门 及院方的监督检查； 5.维护期内，确保废液规范 化收集、暂存，配合业主方 完善废液的处置工作。 |

对四川宝石花医院水污染物在线监测设备提供运行维护服务。

二、服务要求：配合采购人进行重点排污单位自动监测与基础数据库系统标记，同时配合污水站采购人的驻场人员进行技术沟通，若需要去现场的紧急情况，如设备发生故障需要技术人员于1小时内到达现场进行处理。

- 三、商务要求：

- 1、服务期限：合同签订之日起两年，合同一次性签订；

- 2、履约地点：四川宝石花医院有限公司污水站（四川省成都市天府新区华阳街道通济巷26号）；

- 3、付款方式：按季度结算，供应商提供结算资料和有效票据，验收合格后，在15个工作日内支付合同款项，采购人以银行转账方式进行支付。

四、其他：针对项目特殊的需求，比配送、维保、退换货等增值服务

1、因不可抗力、采购人的人为损坏及其他行为造成的损坏、因停电等非供应商原因而造成系统停运（包括非正常运转）以及因采购超量程排放而导致监测数据不准等的责任与供应商无关，供应商不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

2、服务期内，水污染源在线监测平台发出的异常处理任务由供应商及时处理并出具相应的异常报告。

3、服务期内，供应商承担在线监测系统的操作、维修、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件等工作，试剂（药剂）及保证系统正常运行的所有配件价值1000元及以内的全部由供应商负责并承担相应费用，超过1000元的材料配件由采购人负责采购，供应商协助安装。

4、供应商应保证在服务过程中严格遵守安全规范，承担在服务过程中出现的安全事故（含第三人）、工伤事故的全部法律责任和经济责任；因供应商提供服务造成采购人设施设备损坏的，供应商承担全部责任。

第四部分 合同主要条款

- 服务期限：服务期自合同签订日期起至2024年12月31日止 。

二、合同金额：9.6万元。

- 三、质量标准、验收标准：按照《HJ 353-2019 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范 》、《HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》进行验收。因监测或传输设备故障无法及时修复时，向采购人进行汇报并按法规要求向上级环保部门进行书面汇报。

四、结算方式：按季度结算，供应商提供结算资料和有效票据，验收合格后，在15个工作日内支付合同款项。

五、付款方式：银行对公转账

六、争议解决方式：发生争议时，向供应商所在地法院提起诉讼。

七、其他：根据工作实际，其他需要说明的事项，例如违约责任等

第五部分  评定原则

在报价过程中，双方都不得透露与本次采购有关的其它供应商的任何资料和信息。在符合采购需求、质量和服务同等的前提下，以（  合理低价   √ 综合评分最高）成交。

特别说明：

1.四川宝石花医院将根据本项目的特点组建项目招采分组，其成员由医院相关部门成员组成。项目招采分组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.合同将授予被确定为实质响应谈判文件要求、有履行合同能力且对医院最有利的供应商为谈判对象人。

3.如因供应商采用廉价物资/服务以致报价最低，项目招采分组有权质疑其报价合理性而予以排除。

4.在报价有效期内，供应商撤回报价，采购人将在一年内停止向其采购。

5.综合评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 40% | 40分 | 1.满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为比选基准价，得满分；其他供应商的比选报价得分按“比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×10%×100”计算。 2.对有失信行为且在有效期内的供应商的价格给予10%的加成，用加成后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 服务方案 25% | 25分 | - 根据投标人提供的设备运营维护方案（运营维护目标、运营维护制度、应急管理措施、安全管理方案、人员安排、内部考核机制、运行管理技术创新、维护管理技术创新、设施管理技术创新、废液管理及处置）进行综合评比：方案完整包含以上内容，逻辑性高切实可行得20分。每缺一项内容扣3分，每有一项内容与本项目采购需求不符或有瑕疵、有缺陷的扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 2、投标人提供与具有HW49处置资质公司针对本项目的在线监测废液的盖鲜章合作协议，合作协议内承诺或认可在线监测废液处置费用由投标供应商支付给处置单位得5分。不满足不得分。 |  |
| 3 | 应急服务方案10% | 10分 | 根据投标人对本项目运维设备备品备件应急服务方案，方案包括但不限于：设备运行应急保障措施、突发事故及故障处理预案、应急维修备件配备、运维人员维护技能及工作职能组织、服务响应速度进行综合评比：方案完整包含以上内容，逻辑性高切实可行得10分。每缺一项内容扣2分，每有一项内容与本项目采购需求不符或有瑕疵、有缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |
| 4 | 人员配置 12% | 12分 | 1、投标人为本项目配备技术负责人，技术负责人具有环境保护专业中级工程师以上职称的得3分。（提供相关证书复印件） 2、投标人为本项目配备有安全管理人员的每有1人得1分，最多得2分。（提供相关证书复印件） 3、投标人为本项目配备有化学分析工（1名）、高级污水处理工程师（1名）、环保工程中级或以上职称证书（1名）全部提供得3分，配置不齐全或未提供证明材料的不得分。（提供相关证书复印件） 4、投标人为本项目配备的售后服务人员中，具有污废水处理工证（2名），自动监控（水）运行工（1名），电工（1名），全部提供得4分，配置不齐全或未提供证明材料的不得分。（提供相关证书复印件） 以上人员提供劳动合同，并加盖投标人公章。 |  |
| 5 | 资质信誉 10% | 10分 | 1、投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系的得5分；若缺失其中一项，该项得0分 2、投标人具有五星级售后服务认证证书证书的，得2分，没有不得分。 3、投标人具有环境工程施工专业承包三级及以上资质的得3分。 |  |
| 6 | 类似业绩 3% | 3分 | 投标人提供近两年来类似业绩：至少提供一个污水站整体运维（含水质在线监测设备）业绩的得3分，没有提供不得分。 注：本项评分标准描述(以上及以下)均不包含本数；提供中标（成交）通知书或合同复印件，加盖投标人公章。 |  |

响应文件（参考模板）

附件1

报价函

致：四川宝石花医院有限公司

根据贵方【        】采购项目公告（采购编号：         ），     （供应商全称）提交下述文件正本   份，副本   份。

（1）报价函

（2）法定代表人授权委托书（原件）以及授权委托人身份证复印件

（3）供应商资质证明文件（营业执照副本、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等资质复印件）

（4）报价表

（5）供应商认为需要加以说明的其他内容（如人员配置、履约能力、服务方案、应急预案等）

（6）阳光宣言

（7）合同签署承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商将按照谈判文件说明的规定履行合同责任和义务；

（2）供应商已清楚全部谈判文件内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。供应商完全清楚应该放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利；

（3）自报价起有效期为【  90 】个日历日；

（4）供应商同意提供采购方可能要求的有关数据或资料，完全理解贵方不一定要接受收到的任何文件；

（5）与本文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称：            （公章）

日期：   年   月   日

附件2

法定代表人授权委托书

四川宝石花医院有限公司：

（供应商全称）法定代表人       授权    为全权代表，参加贵单位组织的                 （项目名称、项目编号）采购活动。全权代表在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书    年   月   日签字生效。

特此声明。

法定代表人：                （签字并盖公章）

全权代表人：                （签字）

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |
| 全权代表人身份证复印件正面 | 全权代表人身份证复印件背面 |

附件3

报价表

供应商全称：

项目名称：                     项目编号：

一、项目总金额（含税）：       万元。

二、项目分项报价表（可根据实际采购需求进行调整和设计）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 供应商报运维服务单价（万元/年） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总金额（含税）： （万元）， 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、其他说明

1.供应商可自行设计报价表，需包含谈判文件第三部分所有分项内容；

2.分项报价表应包括总价、每个单项的价格，物资应注明产品型号规格、技术参数、数量、单价、品牌等内容；

3.以上报价是总承包价，是不可变更的价格。包括软件、安装调试、技术服务和技术培训的价格和费用，还包括货到交货地点的运输、装卸、保险及所有设备的包装费(所有费用含税)。

（报价人：法定代表人或其正式授权人签字并加盖公章）

年  月  日

附件4

阳 光 宣 言

一、不以向四川宝石花医院员工及其亲属提供任何个人利益的方式，谋求与医院的合作关系。

二、主动如实向四川宝石花医院通报是否与四川宝石花医院员工存在亲属关系，是否有宝石花离职员工担任重要岗位。

三、不与四川宝石花医院员工就标底、其他单位的投标书、谈判文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

四、不与其它单位串通投标、竞争性谈判等，不釆取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

五、充分尊重四川宝石花医院廉洁自律规定，不向四川宝石花医院员工或其请托人、代理人提供好处费、感谢费、回扣、现金及有价证券、支付凭证或贵重礼物等。不向四川宝石花医院员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游等活动。

六、发现本单位人员有向四川宝石花医院员工行贿倾向、建议或行为的，应坚决予以制止、批评、处理；发现宝石花员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并四川宝石花医院纪委举报（luy_sc@gfhealthcare.com）。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇××年××月××日

附件5

合同签署承诺书

四川宝石花医院：

为了进一步规范四川宝石花医院的合同管理，确保医院经营管理依法规范运作，健全内部控制机制，提高防范和化转法律风险的能力，如我方中选该项目，在此，我代表   （单位）向医院做出以下郑重承诺：

一、严格遵守《四川宝石花医院合同管理办法（试行）》及相关制度的规定，在授权权限范围内订立并负责履行各类合同。

二、承诺不签订下列合同：

1.无签约依据的支出类合同；

2.虚假合同；

3.交易事项、质量标准、计价依据、履行期限、双方责任、违约责任等条款不确定的合同；

4.未按规定程序审查审批的合同；

5.为规避审查审批而拆分的合同；

6.合同内容与合同类别不符的合同；

7.未授权或超越授权范围、期限的合同；

8.未按规定程序确定合同相对人或合同相对人不具备相应资格的合同；

9.内容违法的合同；

10.违反医院合同管理规定，以其他印章代替合同专用章订立合同。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇××年××月××日