## 空调维修工时
空调维修工时费用暂估清单
维修项目 |  | 类别 | 壁挂式 |  |  | 2P以下柜机 |  |  | 3P柜机 |  |  | 3P以上柜机
|  |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价
室内机 | 更换内风机电容、变压器、感温头、接收头、摇摆电机、开关、保险管、负离子发生器、电热温度保险、电机换轴承、原室内机排水软管、线控器、窗机面板、更换小分体内机罩壳、内机进风栅、柜机顶盖、道风板、齿轮组、进出风栅、前面罩、接线端子排、室内机装饰组件、修理接触不良 | 小修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换室内电路板、电加热器、换机电机、柜机风扇 | 小修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换室内电路板 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 更换内机风扇电机、更换内机风扇、接水盘、柜机侧板底板、更换室内机底盘 | 中修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换蒸发器、内机补漏 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
室外机 | 更换电磁阀线圈、变压器、更换四通阀线圈、电容、感温头、接线端子、交流接触器、过载保护器、电控板连接跨线、外壳、更换风叶、补加氟 | 小修 | 100 |  | 0 | 7 |  | 0 | 14 |  | 0 | 1
| 更换室外机电路板、功率模块、滤波板、信号线、内外机联机线、联机管路、硅桥、电抗器、加热带 | 中修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换室内外机风扇电机、换电机支架、外机支架、外机整机外壳、压力开关 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 工艺口、接口等慢漏、换内外机接口铜冒加制冷剂 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换毛细管、高低压阀、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、系统阻塞、四通阀、冷凝器、压缩机 | 大修 | 7 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1
| 补漏加氟（要焊接） |  | 6 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 调整外机水平、加装外机接水盘、调整而埃及管路 | 小修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
其他 | 维修遥控器 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 更换遥控器调整室内机、内机水平、堵漏墙、整理换热翅片、调整螺丝、调整漏水、内机中噪音、外观抛光货复原、排除内机异物、疏通内机水管、更换空气过滤器、更换光触媒、海绵条、加长外机出水管、加装外机排水弯头 | 小修 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 1
| 登门检测解答、不需更换零部件、鉴定、换电池 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
空调加氟利昂 | 空调加氟利昂按压力计算(MPa/kg) | 小修 | 380 |  | 0 | 20 |  | 0 | 80 |  | 0 | 10
| 内机换水槽 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 移机 |  | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
| 清洗内机 |  | 40 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 空调维修材料
空调暂估材料清单
序号 | 配件名称 | 预估工作量 | 单位 | 价格
1 | 风机电容 | 22 | 只
2 | 压缩机电容 | 40 | 只
3 | 接收器 | 1 | 只
4 | 柜机接水槽 | 1 | 只
5 | 传感器 | 1 | 只
6 | 挂机导风电机 | 1 | 只
7 | 1-1.5P内风机电机 | 1 | 只
8 | 2-3P内风机电机 | 1 | 只
9 | 5P内风机电机 | 1 | 只
10 | 1-1.5P主板 | 2 | 只
11 | 1-1.5P内机风筒 | 20 | 只
12 | 2-3P内机风筒 | 1 | 只
13 | 5P内机风筒 | 1 | 只
14 | 1-1.5P外机风叶 | 1 | 只
15 | 2-3P主板 | 1 | 只
16 | 5P主板 | 1 | 只
17 | 1-1.5P四通阀 | 1 | 只
18 | 2-3P四通阀 | 1 | 只
19 | 5P四通阀 | 1 | 只
20 | 柜机导风电机 | 1 | 只
21 | 1-1.5P角阀 | 1 | 只
22 | 2-3P角阀 | 1 | 只
23 | 5P角阀 | 1 | 只
24 | 1-1.5P外风机电机 | 1 | 只
25 | 2-3P外风机电机 | 1 | 只
26 | 5P外风机电机 | 1 | 只
27 | 2-3P外机风叶 | 1 | 只
28 | 5P外机风叶 | 1 | 只
29 | 增加铜管（1-2P）100mm（含导线） | 50 | 米
30 | 增加铜管（3P）120mm（含导线） | 1 | 米
31 | 增加铜管（5P）150mm（含导线） | 1 | 米
32 | 1P压缩机 | 6 | 个
33 | 1.5P 压缩机 | 1 | 个
34 | 2P 压缩机 | 1 | 个
35 | 3P 压缩机 | 1 | 个
36 | 5P 压缩机 | 1 | 个
37 | 空调遥控器 | 1 | 个
38 | 空调空开 | 1 | 个

## 电视维修工时费
液晶电视维护维修暂估内容
液晶电视尺寸 |  | 26-30寸 | 数量 | 合价 | 32-40寸 | 数量 | 合价 | 42-47寸 | 数量 | 合价 | 50-65寸 | 数量 | 合价
基本维修费
更换零件工时费 | 换件工时费
高清数字板 |  | 26-30寸 | 1 |  | 32-40寸 | 1 |  | 42-47寸 | 1 |  | 50-65寸
更换背光板（高压板） |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换SSB板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换Y板、Z板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换液晶屏 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
维修液晶屏 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换集成电路IC芯片(贴片式) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换集成电路IC芯片(焊接式) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电感器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电位 器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电阻 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电容器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换二极管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换三极管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源集成块 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源变压器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换光电耦合器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换场效应管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换高频头 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换开关 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换喇叭 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源线 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换保险管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换控制面板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
维修印刷电路基板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装、拆机 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
液晶电视移机 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源主板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换主控板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1