## 空调维修工时
空调维修工时费用暂估清单
维修项目 |  | 类别 | 壁挂式 |  |  | 2P以下柜机 |  |  | 3P柜机 |  |  | 3P以上柜机
|  |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价 |  | 预估工作量 | 维修工时单价
室内机 | 更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器（控制板、主板）、显示（板）、接收器（板、头）、感（管）温包（头）、保险丝（管）、电源线、扫风（导风、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器（熔断器）、数码影像部件、出风框、扫风（导风）机构、更换水泵、及其它零部件等。 | 小修 | 60 |  | 0 | 50 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器（分配器）；更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器（熔断器）等。 | 中修 | 30 |  | 0 | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 检查漏点，补焊（要焊接） |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  | 5
室外机 | 更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载（过流）保护器、压缩机（风机）电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。 | 小修 | 60 |  | 0 | 40 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 更换底盘、电器盒部（组）件、控制器（控制板、主板）、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等。 | 中修 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏；重扩喇叭口；更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 工艺口、接口等慢漏、换内外机接口铜冒加制冷剂 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 检查漏点，补焊（要焊接） |  | 20 |  | 0 | 15 |  | 0 | 10 |  | 0 | 5 |  | 0
| 更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门（截止阀）、单向阀、过滤器（分配器）储液罐、汽液分离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修 | 大修 | 7 |  | 0 | 5 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
| 调整外机水平、加装外机接水盘、调整而埃及管路 | 小修 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
其他 | 维修遥控器 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 线路断线维修等；处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海棉（阻尼块）及其它调整等。 | 小修 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 1 |  | 0
| 登门检测解答、不需更换零部件、鉴定、换电池 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
空调加氟利昂 | 空调加环保冷媒按压力计算(MPa/kg) | 小修 | 380 |  | 0 | 20 |  | 0 | 80 |  | 0 | 10 |  | 0
| 内机换水槽（含水槽） |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
| 移机（含冷媒） |  | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 内机深度清洗：拆开机器内部，对内机的蒸发器内部部件、风叶、过滤网及壳体部件的油污物使用清洗剂进行深度清洗； |  | 40 |  | 0 | 1 |  | 0 | 3 |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0

## 空调维修材料
空调暂估材料清单
序号 | 配件名称 | 预估工作量 | 单位 | 价格
1 | 风机电容 | 22 | 只 |  | 0
2 | 压缩机电容 | 40 | 只 |  | 0
3 | 接收器 | 1 | 只 |  | 0
4 | 柜机接水槽 | 1 | 只 |  | 0
5 | 传感器 | 1 | 只 |  | 0
6 | 挂机导风电机 | 1 | 只 |  | 0
7 | 1-1.5P内风机电机 | 1 | 只 |  | 0
8 | 2-3P内风机电机 | 1 | 只 |  | 0
9 | 5P内风机电机 | 1 | 只 |  | 0
10 | 1-1.5P主板 | 2 | 只 |  | 0
11 | 1-1.5P内机风筒 | 20 | 只 |  | 0
12 | 2-3P内机风筒 | 1 | 只 |  | 0
13 | 5P内机风筒 | 1 | 只 |  | 0
14 | 1-1.5P外机风叶 | 1 | 只 |  | 0
15 | 2-3P主板 | 1 | 只 |  | 0
16 | 5P主板 | 1 | 只 |  | 0
17 | 1-1.5P四通阀 | 1 | 只 |  | 0
18 | 2-3P四通阀 | 1 | 只 |  | 0
19 | 5P四通阀 | 1 | 只 |  | 0
20 | 柜机导风电机 | 1 | 只 |  | 0
21 | 1-1.5P角阀 | 1 | 只 |  | 0
22 | 2-3P角阀 | 1 | 只 |  | 0
23 | 5P角阀 | 1 | 只 |  | 0
24 | 1-1.5P外风机电机 | 1 | 只 |  | 0
25 | 2-3P外风机电机 | 1 | 只 |  | 0
26 | 5P外风机电机 | 1 | 只 |  | 0
27 | 2-3P外机风叶 | 1 | 只 |  | 0
28 | 5P外机风叶 | 1 | 只 |  | 0
29 | 增加铜管（1-2P）100mm（含导线及环保冷媒） | 50 | 米 |  | 0
30 | 增加铜管（3P）120mm（含导线及环保冷媒） | 20 | 米 |  | 0
31 | 增加铜管（5P）150mm（含导线及环保冷媒） | 10 | 米 |  | 0
32 | 1P压缩机 | 1 | 个 |  | 0
33 | 1.5P 压缩机 | 10 | 个 |  | 0
34 | 2P 压缩机 | 5 | 个 |  | 0
35 | 3P 压缩机 | 5 | 个 |  | 0
36 | 5P 压缩机 | 5 | 个 |  | 0
37 | 空调遥控器 | 1 | 个 |  | 0
38 | 空调空开 | 1 | 个 |  | 0
0

## 电视维修工时费
液晶电视维护维修暂估内容
液晶电视尺寸 |  | 26-30寸 | 数量 | 合价 | 32-40寸 | 数量 | 合价 | 42-47寸 | 数量 | 合价 | 50-65寸 | 数量 | 合价
基本维修费
更换零件工时费 | 换件工时费
高清数字板 |  | 26-30寸 | 1 |  | 32-40寸 | 1 |  | 42-47寸 | 1 |  | 50-65寸 | 1
更换背光板（高压板） |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换SSB板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换Y板、Z板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换液晶屏 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
维修液晶屏 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换集成电路IC芯片(贴片式) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换集成电路IC芯片(焊接式) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电感器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电位 器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电阻 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电容器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换二极管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换三极管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源集成块 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源变压器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换光电耦合器 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换场效应管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换高频头 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换开关 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换喇叭 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源线 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换保险管 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换控制面板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
维修印刷电路基板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
除尘 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装、拆机 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
液晶电视移机 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换电源主板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
更换主控板 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0