## 四川宝石花医院楼层设备清单
四川宝石花医院楼层设备清单
区域 | 楼层 | 科室 | 床位 | 氧气终端 | 吸引终端 | 呼叫器 | 氧气二级稳压箱 | 备注
第一住院楼 | 1 | 介入导管室 |  |  |  |  | 流量仪1套，稳压箱1套
| 2 | 健康管理部 | / | / | / | / | 稳压箱1套
| 3 | 普内科 | 46 | 国标46套 | 国标46套 | 72门，46套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 4 | 普外科 | 53 | 国标53套 | 国标53套 | 72门，53套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 5 | 胸外科 | 54 | 国标54套 | 国标54套 | 72门，54套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 6 | 儿科 | 61 | 国标61套 | 国标61套 | 72门，61套 | 流量仪1套，稳压箱1套 | 1套空气箱
| 7 | 妇产科 | 40 | 国标40套 | 国标40套 | 72门，40套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 8 | 神经内科 | 60 | 国标60套 | 国标60套 | 72门，60套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 9 | 心血管科 | 55 | 国标55套 | 国标55套 | 72门，55套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 10 | 消化内科 | 60 | 国标60套 | 国标60套 | 72门，60套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 11 | ICU | 17个吊桥，每个吊桥配置有2个国标氧气，2个国标空气，2个国标吸引终端；共计34套
第二住院楼 | 4 | 肝胆胰脾外科 | 51 | 国标51套 | 国标51套 | 72门，51套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 5 | 呼吸内科 | 56 | 国标56套 | 国标56套 | 72门，56套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 6 | 新生儿科 | 21 | 国标21套 | 国标21套 | 72门，21套 | 流量仪1套，稳压箱1套 | 8个吊桥， 国标氧气 16个，吸引 16个，空气 1 8 个 ；
| 7 | 妇产科 | 34 | 国标34套 | 国标34套 | 72门，34套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 8 | 神经外科 | 47 | 国标47套 | 国标47套 | 72门，47套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 9 | 骨科 | 53 | 国标53套 | 国标53套 | 72门，53套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 10 | 泌尿外科 | 50 | 国标50套 | 国标50套 | 72门，50套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 11 | 康复科 | 30 | 国标30套 | 国标30套 | 72门，30套 | 流量仪1套，稳压箱1套
| 12 | 手术室 | 11间，德标终端，德标麻醉终端，德标氧气终端，德标空气终端，德标吸引终端；
| 13 | 血液透析室 |  |  |  |  | 流量仪1套，稳压箱1套
门诊楼 | 1 | 急诊科 | 7 | 国标22套 | 国标22套 | 坤洋16套 | 流量仪1套，稳压箱1套 | 3个吊桥，6 个德标氧 气，6个德 标吸引 ；
| 2 | 放射科
| 5 | 综合内科 | 60 | 国标60套 | 国标60套 | 72门，60套 | 流量仪1套，稳压箱1套
其它位置 | / | 消化内镜室 |  |  |  |  | 流量仪1套，稳压箱1套
| / | 高压氧舱 |  |  |  |  | 流量仪1套，稳压箱1套
其它项目 | 1.所有卫生间配套呼叫器；2.手术室气体监测装置2套；3.救护车设备带

## 四川宝石花医院医气设备清单
四川宝石花医院医用气体设备清单
序号 | 系统名称 | 品牌厂家 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 | 氧气汇流排 | 智诚联帮 | LB-C5 | 1套
2 | 二氧化碳汇流排 | / | 5+5 | 1套
3 | 医用无油空气压缩机 | 智诚联帮 | LB-WYK-01 | 1套
4 | 医用真空负压机 | 智诚联帮 | LB-FYJ-3 | 1套
5 | 医用中心吸引系统 | 智诚联帮 | LB-XYX-280 | 1套
6 | 医用中心供气管网（含空气及氧气） | / | / | 全院 | 含楼层稳压箱、氧气流量仪
7 | 病房设备带/呼叫系统 | 智诚联帮 | / | 870张 | 包含全院吊桥、吊塔国标终端、 德标终端、呼叫器、床头灯等
8 | 空气压缩机（老设备）